## 01工作台安装报价清单（含台上水池）
工作台清单（含台上水池）
序号 | 产品 名称 | 规格 （W*D*H） | 颜色 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一层留样室
1 | 工作台 | 2000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） | 组 | 1 |  |  | 宽按实际到柱子（小于0.8m时，按0.8m）
一层力学室
1 | 工作台 | 2000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） | 组 | 1
一层标养室
1 | 工作台 | 1000*600*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） | 组 | 1 |  |  | （新增，施工图未画）：控制间在控制箱下方做一个工作台
一层耐久性检测室
1 | 工作台 | 2000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
一层骨料室
1 | 工作台 | 6000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件，每组工作台含一组不锈钢水池+水龙头 | 组 | 1 |  |  | （施工图含台上水池）其他要求：水池与其它工作间的水池不同，水池长度不小于0.8m，宽度不小于0.4m，水龙头应高出水池上口0.4m。
一层拌和室
1 | 工作台 | 3000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
一层加工间
1 | 工作台 | 2000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
二层土工室
1 | 南侧工作台 | 6000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件，每组工作台含一组不锈钢水池+水龙头 | 组 | 1 |  |  | （施工图含台上水池）
2 | 中间工作台 | 3000*1500*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
3 | 西侧工作台 | 2000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1 |  |  | （新增，施工图未画）：南端与南侧工作台相连
二层化学室
1 | 西侧工作台 | 8000*1000*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
2 | 南侧工作台 | 3000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件，每组工作台含一组不锈钢水池+水龙头 | 组 | 1 |  |  | （施工图含台上水池）
二层沥青室
1 | 南侧工作台 | 3000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件，每组工作台含一组不锈钢水池+水龙头 | 组 | 1 |  |  | （施工图含台上水池）
止水与合成材料室
1 | 西侧工作台 | 3000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明：基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件，每组工作台含一组不锈钢水池+水龙头 | 组 | 1 |  |  | （施工图含台上水池）
成型室
1 | 西侧工作台 | 1000*500*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） | 组 | 1
2 | 东侧工作台 | 2200*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件，每组工作台含一组不锈钢水池+水龙头 | 组 | 1 |  |  | （施工图含台上水池）
外检室
1 | 西侧工作台 | 2000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件，每组工作台含一组不锈钢水池+水龙头 | 组 | 1 |  |  | （施工图含台上水池）
比表面积室
1 | 工作台 | 3000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
样品调解室
1 | 工作台 | 1500*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
金结机电室
1 | 工作台 | 2000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
高温室
1 | 工作台 | 3000*800*800 | 可定制（待定） | 现实验室工作台材质说明： 基材：E1级生态板，耐酸、耐碱、耐磨、防火封边：采用优质PVC封边粘胶：优质高级环保胶粘剂，符合国家标准备注：台面为白色石英石，下挂5cm,后5cm挡水条。（新实验室工作台品质应不低于此标准） 5.五金配件：优质五金配件， | 组 | 1
报价1合计 |  | 0
增加报价2：桌面宽D由800改为700报价（其他桌面及规格不变）

## 02砼基础和砖砌水池报价清单
砼基础和砖砌水池清单
序号 | 名称 | 图示 | 规格 （W*D*H） | 要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
一层力学室
1 | WAW300万能机基础图（C30砼） |  | 按图示 | 1、基坑边距西墙0.5m，距北墙0.5m；2、参照设备出厂随带图纸，预埋孔直径200mm，深300mm。 | 块 | 1
2 | WAW1000万能机基础图（C30砼） |  | 按图示 | 1、基坑边距西墙0.5m，距WAW300万能机基坑边2m；2、预埋孔直径200mm，深300mm。 | 块 | 1
3 | WAW600万能机基础图（C30砼） |  | 按图示 | 1、基坑北边距北墙4.6m，距东墙0.5m；2、参照设备出厂随带图纸，预埋孔直径200mm，深300mm。 | 块 | 1
一层拌和室
1 | 混凝土振动台基础（C30砼） |  | 按图示 | 参照现实验室做法。 | 块 | 1
2 | 砂浆搅拌机台基础（C30砼） |  | 长方体，长2.3m，宽0.8m，高0.2m。 | 与砂浆搅拌机台连为一体，参照现实验室做法。 | 块 | 1
3 | 砂石池隔墙或基础（C30砼） |  | 宽0.5m，深0.6m，用120mm墙分隔 | 有4个砂石池，分别为砂池、小石池、中石池、粉料池，参照现实验室做法。 | 组 | 1
一层加工间
1 | 钻机基础（C30砼） |  | 长0.6m、宽0.6m、高0.2m；（长方体，类同其他图示） | 参照现实验室做法。 | 块 | 1
2 | 小型破碎机基础（C30砼） |  | 长0.8m（南北方向）、宽0.6m（东西方向）、高0.2m。（长方体，类同其他图示） | 参照现实验室做法。 | 块 | 1
二层土工室
1 | 渗透仪基座（C30砼） |  | 按图示 | 参照现实验室做法。 | 块 | 1
2 | 摇筛机基础（C30砼） |  | 按图示 | 参照现实验室做法。 | 块 | 1
3 | 击实仪基础（C30砼） |  | 按图示 | 参照现实验室做法。 | 块 | 1
二层成型室
1 | 胶砂振实台基础（C30砼） |  | 按图示 | 1、距离西墙和北墙均为0.2m；2、在基础平面的四个角，预埋4根钢筋（分别距边10cm），每根钢筋长20cm，插入楼板6cm（打孔后植）。并参照现实验室做法。 | 块 | 1
2 | 胶砂振实台基础（C30砼） |  | 按图示 | 参照现实验室做法。 | 块 | 1
砖砌水池
1 | 砖砌水池 |  | 图示参考 | 红砖砌墙，瓷砖贴面，施工前与实验室人员对接，并参考现实验室做法。 1、标养间，水龙头距水池上口至少50cm，用于加湿器供水； 2、拌和间，混凝土搅拌机台东北角设一水池，长宽为40cm*40cm，深30cm，水龙头到水池上口距离50cm； 3、加工室，在西北墙角设一水池，长*宽*高为30*30*30cm，水龙头距水池上口不少于40cm。 | 块 | 3
报价1合计 |  |  | 0 | [5 empty] | 施工前，现场查勘现实验室做法并参照。
报价单位：

## 03设备及空调搬迁报价清单
仪器设备及空调搬迁安装报价清单
服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
挂式空调搬迁安装 | 21 |  |  | 服务内容包含老实验室空调拆卸、运输至新实验室进行安装、调试等。
立式空调搬迁安装 | 6 |  |  | 服务内容包含老实验室小型仪器设备运输至新实验室。
仪器设备搬迁 | 详见搬迁设备清单 |  |  | 服务内容包含老实验室大型仪器设备拆卸、运输至新实验室进行安装、调试和小型仪器设备运输至新实验室；大型设备的安装需符合相关规范要求。
说明：1、空调搬迁、安装需保证其安装后一切功能正常。
2、仪器设备搬迁需保证仪器设备搬迁后功能完好，如有损坏，需进行维修/赔偿。
3、老实验室搬迁过程中如需拆卸门、墙时，需在搬迁后对破坏内容进行修复。
报价单位：

## 04需搬迁设备清单
搬迁设备清单
序号 | 设备名称 | 规格型号
1 | 全站仪 | STS-791R10L
2 | 自动安平水准仪 | ZAL632
3 | 全功能读数仪 | VW-102E
4 | 固定测斜仪 | GN-1B
5 | 测缝计 | VWD-50J
6 | 扬压力计 | KYJ-30
7 | 渗压计 | VWP-0.35
8 | 孔隙水压力计 | KYJ-30
9 | 钢筋计（智能） | VWR-20S
10 | 应变计 | VWS-10
11 | 钢尺水位计 | SWJ-50
12 | 钢尺沉降仪 | CJY-50
13 | 低应变检测仪 | RSM-PRT（R）
14 | 数显回弹仪 | HT-225K
15 | 数显回弹仪 | HT-225K
16 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A
17 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71S
18 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71T
19 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY-800B
20 | 混凝土碳化深度测量仪 | 0-8mm
21 | 数显式碳化深度检测仪 | TH-1
22 | 公路工程检测器 | JZC-G2型
23 | 建筑工程检测器 | JZC-2型
24 | 建筑工程检测器 | JZC-D
25 | 塞尺 | 15mm
26 | 坡度尺 | 0-280°
27 | 游标卡尺 | 0-150mm
28 | 纤维卷尺 | J1003
29 | 钢卷尺 | 30m
30 | 钢卷尺 | 5m
31 | 钢直尺 | 0-30cm
32 | 钢直尺 | 0-30cm
33 | 钢直尺 | 0-50cm
34 | 钢直尺 | 0-50cm
35 | 钢直尺 | 0-60cm
36 | 钢直尺 | 0-60cm
37 | 百分表 | 0-10mm
38 | 大量程百分表 | 0-50mm
39 | 灌砂筒试验仪 | FJ150
40 | 灌砂法密度试验仪国标 | GRY-Ⅱ
41 | 路面弯沉仪 | 5.4米
42 | 路面弯沉仪 | 5.4米
43 | 标准刚砧 | 6216
44 | 静力载荷测试仪 | JCQ
45 | 液压千斤顶 | QF-100-20
46 | 液压千斤顶 | QF-200-20
47 | 千斤顶 | QF320T-20B
48 | 无线锚杆质量检测仪 | SET-PWB-01
49 | 锚杆拉力计 | ZY-50
50 | 标准贯入仪 | QZL(63.5kg)
51 | 轻型动力触探仪 | 10kg
52 | 环刀 | 100cm3、200cm3
53 | 电热恒温干燥箱 | 101-3
54 | 磨口玻璃试剂瓶 | 1000ml
55 | 针片状规准仪 | 2.8~13.8mm/17.1~82.8mm
56 | 饱和面干试模 | /
57 | 温度计 | 0~300℃
58 | 指针式温湿度表 | TH101B
59 | 工作用玻璃液体温度计 | -30~100℃
60 | 水利针片状规准仪 | 3~14.3mm/18~85.8mm
61 | 粗集料压碎仪 | Φ150*125mm
62 | 电子天平 | MP51001J
63 | 电子天平 | TC100K
64 | 电子天平 | T1000Y
65 | 电子天平 | JY202
66 | 漏斗 | /
67 | 容量瓶 | 1000ml
68 | 容量瓶 | 1000ml
69 | 容量瓶 | 500ml
70 | 容量瓶 | 500ml
71 | 集料坚固性试验仪 | JGY-4
72 | 集料软弱颗粒试验仪 | CH-0320B
73 | 密度计 | 1.1~1.2
74 | 李氏瓶 | 250ml
75 | 李氏瓶 | 250ml
76 | 粗粒土垂直渗透变形仪 | LBT-1
77 | 应变控制式直剪仪 | ZJ-4A
78 | 粗粒土垂直渗透仪 | /
79 | 渗透仪 | TST-55
80 | 可调式电砂浴 | DK-1.5
81 | 土壤密度计 | TM-85
82 | 手动相对密度仪 | XD-1
83 | 渗透仪 | TST-70
84 | 土壤自由膨胀率测定仪 | PZL-1
85 | 电热恒温干燥箱 | 101-3
86 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D
87 | 虹吸筒 | /
88 | 量筒 | 10mL
89 | 量筒 | 25mL
90 | 量筒 | 50mL
91 | 量筒 | 100mL
92 | 容量瓶 | 100mL
93 | 容量瓶 | 100mL
94 | 比重瓶 | 50mL
95 | 比重瓶 | 50mL
96 | 比重瓶 | 100mL
97 | 电子天平 | TJ30K
98 | 电子天平 | JY202
99 | 量筒 | 1000mL
100 | 数显标准电动击实仪 | DJS-1
101 | 多功能电动击实仪 | LDJ-Ⅲ
102 | 动弹性模量测定仪 | DT-20
103 | 混凝土快速冻融试验机 | KDR-V5B
104 | 三维顶击式振筛机 | SZS
105 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A
106 | 土壤筛 | 0.25-60mm
107 | 超逊径筛 | 4-175mm
108 | 水利标准砂石筛 | 0.16-10mm
109 | 水利标准石子筛 | 5-150mm
110 | 新标准方孔石子筛 | 2.36-90mm
111 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075-9.5mm
112 | 电子天平 | JE1002
113 | 电子天平 | TC30KA
114 | 电子天平 | TC100K
115 | 混凝土标准养护室控制仪 | HWS-SW50
116 | 混凝土搅拌机 | SJD-60
117 | 砂浆搅拌机 | SJD-15L
118 | 混凝土振动台 | 1m×1m
119 | 混凝土含气量测定仪 | LA-0316
120 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000
121 | 混凝土搅拌机 | SJD-60
122 | 砂浆搅拌机 | SJD-15L
123 | 混凝土振动台 | 1m×1m
124 | 混凝土含气量测定仪 | LA-0316
125 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000
126 | 混凝土搅拌机 | SJD-60
127 | 砂浆搅拌机 | SJD-15L
128 | 混凝土振动台 | 1m×1m
129 | 混凝土含气量测定仪 | LA-0316
130 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000
131 | 数显自动混凝土抗渗仪 | 6-16-1
132 | 数显自动混凝土抗渗仪 | 6-16-2
133 | 砂浆抗渗仪 | 2024-06-17
134 | 混凝土抗压强度试模 | 2024-06-18
135 | 混凝土抗冻试模 | 2024-06-19
136 | 混凝土抗渗试模 | 175*185*150
137 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550
138 | 砂浆分层度 | /
139 | 砖用卡尺 | ZK-1
140 | 砌墙砖抗压强度专用搅拌机 | QJ-20
141 | 砌墙砖磁力震动台 | QJ-1
142 | 微机控制电液伺服压力试验机 | YAW-2000
143 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000
144 | 微机控制电液伺服钢绞线万能试验机 | WAW-600
145 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-300
146 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100
147 | 正反向弯曲试验机 | WH-40E
148 | 手动反复弯曲试验机 | WS-8
149 | 钢筋标距仪 | BJ5-10
150 | 静态应变测试仪 | DH3818Y
151 | 电子天平 | TJ15K
152 | 大变形引伸计 | 2024-07-11
153 | 指针式温湿度表 | 2007-12-01
154 | 指针式温湿度表 | 2007-12-02
155 | 钢直尺 | 2024-07-13
156 | 钢直尺 | 7-14-1
157 | 钢直尺 | 7-14-2
158 | 游标卡尺 | 2024-07-15
159 | 数显卡尺 | 0~300mm
160 | 土工布调湿机 | LDB-Ⅲ
161 | pH计 | PHS-3E型
162 | pH计 | PHS-3C型
163 | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4A
164 | 液体比重天平 | PZ-P-5
165 | 电热板 | DB-XAB
166 | 滤芯过滤装置 | 500ml
167 | 烧杯 | 200ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml
168 | 锥形瓶 | 200ml、250ml、300ml、500ml
169 | 量筒 | 5ml、10ml、50ml、100ml、1000ml
170 | 容量瓶 | 100ml、200ml、250ml、500ml1000ml
171 | 水泥专用量筒 | 170ml
172 | 放水瓶 | 800ml
173 | 单标吸水管 | 50ml、50ml、100ml、100ml、200ml、200ml
174 | 坩埚 | 30ml
175 | 玻璃取样管 | 1ml
176 | 硅胶玻璃取样管 | 1PZ-D/50ml
177 | 李氏比重瓶 | 250ml
178 | 三角烧杯 | 250mL
179 | 磨口玻璃试剂瓶 | 800mL
180 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3
181 | 水泥细度负压筛析仪（含45μm、80μm筛） | FSY-150
182 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15
183 | 雷氏夹测定仪 | LD-50
184 | 电子天平 | JE1001
185 | 电子天平 | JY202
186 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | ISO
187 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ20
188 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A
189 | 水泥胶砂强度摸具 | 40×40×160mm
190 | 量筒 | 250ml
191 | 量水杯 | 225ml
192 | 李氏比重瓶 | 250ml
193 | 雷氏夹 | 30*30mm
194 | 水泥筛 | 0.9mm
195 | 高温电阻炉 | SX-4-10箱式
196 | 低温恒温槽 | DWCX-0506
197 | 电热恒温干燥箱 | 101-3
198 | 沸煮箱 | FZ-31A
199 | 火焰光度计 | FP640
200 | 恒温水养护箱 | HBY-30型
201 | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40b
202 | 水泥抗折抗压一体机 | YAW-300D
203 | 直流高压发生器 | ZGF-400KV/5MA
204 | 互感器综合特性测试仪 | HGY
205 | 继电保护测试仪 | JCJDS-330B
206 | 相位测试仪 | SMG2000C
207 | 三相电能质量分析仪 | JCDNY
208 | 交流耐压测试仪 | YDQ-5KVA/50KV
209 | 声级计 | AWA5636-1
210 | 测振仪 | VM-63A
211 | 非接触式红外测温仪 | FLUKE566-2
212 | 数字钳形表 | UT209A
213 | 数字万用表 | 890D
214 | 数字万用表 | 890D
215 | 数显温湿度表 | A12T
216 | 数显温湿度表 | A12T
217 | 接地电阻测试仪 | JC2571
218 | 接地电阻测试仪 | JC2571
219 | 直流电阻测试仪 | JCZGA-5A
220 | 直流电阻测试仪 | JCZGA-5A
221 | 绝缘电阻测试仪 | JC2671B
222 | 绝缘电阻测试仪 | JC2671B
223 | 智能变比测试仪 | JCBD
224 | 高压开关动作特性测试仪 | GKC-12F
225 | 回路电阻测试仪 | JCHLY-100A
226 | 便携式流速测算仪 | LS300A
227 | 便携式流速测算仪 | LS300A
228 | 便携式超声波流量计 | TDS-100H
229 | 非接触式手持数字转速表 | HY-441LP
230 | 框式水平仪 | SK2000-0.02Tb
231 | 内径千分尺 | 50-600mm
232 | 内径千分尺 | 50-600mm
233 | 鸭嘴游标卡尺 | 0-200mm
234 | 游标卡尺 | 0-300mm
235 | 数显深度尺 | 0-300mm
236 | 数字高压表 | FRC-50KV
237 | 水位尺/水位计 | CJY100
238 | 磁粉探伤仪 | YSMT601A
239 | 钢丝绳探伤仪 | YSTGS60
240 | 数显拉开法附着力测试仪 | YQ-M
241 | 表面粗糙度仪 | YST914
242 | 里氏硬度计 | LHL600
243 | 覆层测厚仪 | LT100-3
244 | 覆层测厚仪 | LT100-3
245 | 超声波探伤仪 | SF710
246 | 超声波探伤仪 | SF710
247 | 焊接检验尺 | HJC40
248 | 焊接检验尺 | HJC60
249 | 真空表 | -0.1~0MPa
250 | 压力表 | 0~6MPa
251 | 百分表 | 0-10mm
252 | 百分表 | 0-10mm
253 | 百分表 | 0-10mm
254 | 百分表 | 0-10mm
255 | 压力真空表 | -0.1~0.9MPa
256 | 片状塞尺 | 0.02-1.00mm*17
257 | 片状塞尺 | 0.02-1.00mm*17
258 | 片状塞尺 | 0.05-1.00mm*14
259 | 卷尺 | 7.5m
260 | 卷尺 | 5m
261 | 漆膜划格器 | QFH
262 | 精密压力表 | YB-150A
263 | 精密压力表 | YB-150A
264 | 粗糙度比较样块 | SP125-G
265 | 粗糙度比较样块 | SP125-S
266 | 探伤仪标准试块 | DZ-I
267 | 探伤仪标准试块 | DB-P Z20-2
268 | 探伤仪标准试块 | CSK-IA
269 | 探伤仪标准试块 | RB-1
270 | 探伤仪标准试块 | RB-2
271 | 探伤仪标准试块 | CBI
272 | 探伤仪标准试块 | CBII
273 | 探伤仪标准试块 | CSI
274 | 探伤仪标准试块 | CSK-IIA-1
275 | 探伤仪标准试块 | CSK-IIA-2
276 | 探伤仪标准试块 | CSK-IIA-3
277 | 探伤仪提升力试块 | 45N
278 | 探伤仪提升力试块 | 118N
279 | 细杆数显深度尺 | 0-20mm
280 | 片状塞尺 | 0.04-1.0（25片）
281 | 片状塞尺 | 0.05-1.0（14片）
282 | 沥青针入度测定仪 | LDZR-V1
283 | 沥青软化点测定仪 | SYD-2806
284 | 电脑低温沥青延伸度试验仪 | LDY-1500
285 | 沥青筛 | 0.3-0.5mm、0.6mm、2.5mm
286 | 比重瓶 | /
287 | 电热恒温干燥箱 | 101-2s
288 | 高低温循环水浴 | LDHW-30
289 | 土工布测厚仪 | YT060
290 | 电子精密天平 | JJ224BC
291 | 万分之一天平 | JJ224BC
292 | 全自动比表面积测定仪 | F8T-9

## 05新老实验室位置
原实验室位置： | 合肥市蜀山区小庙镇香怡路4号
新实验室位置： | 合肥市肥西县皋城路与汤口路交叉口西人民万福产业园