## Sheet1
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格 型号 | 出厂编号 | 下次检定/校准时间 | 报价（元）
1 | 1-1 | 全站仪 | STS-791R10L | SD51672 | 2025.6
2 | 1-2 | 自动安平水准仪 | ZAL632 | 7009578 | 2025.6
3 | 1-3 | 全功能读数仪 | VW-102E | 2220073 | 2025.6
4 | 1-4 | 固定测斜仪 | GN-1B | GBC04251X | 2025.6
5 | 1-5 | 测缝计 | VWD-50J | DC005534 | 2025.6
6 | 1-6 | 扬压力计 | KYJ-30 | 4706 | 2025.6
7 | 1-7 | 渗压计 | VWP-0.35 | PP0047656 | 2025.6
8 | 1-8 | 孔隙水压力计 | KYJ-30 | 41192 | 2025.6
9 | 1-9 | 钢筋计（智能） | VWR-20S | RC001834 | 2025.6
10 | 1-10 | 应变计 | VWS-10 | SA020896 | 2025.6
11 | 1-11 | 钢尺水位计 | SWJ-50 | 382 | 2025.6
12 | 1-12 | 钢尺沉降仪 | CJY-50 | 50060305 | 2025.6
13 | 1-13 | 沉降环 | Φ70 | / | 2025.6
14 | 1-14 | 三角堰板 | 60*60 | / | 2025.6
15 | 1-15 | 低应变检测仪 | RSM-PRT（R） | 20221101120 | 2025.6
16 | 1-16-1 | 数显回弹仪 | HT-225K | 23722090927 | 2025.6
17 | 1-16-2 | 数显回弹仪 | HT-225K | 23722150362 | 2025.6
18 | 1-17 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 4210 | 2025.6
19 | 1-16-1 | 数显回弹仪 | HT-225K | 23722090927 | 2025.12
20 | 1-16-2 | 数显回弹仪 | HT-225K | 23722150362 | 2025.12
21 | 1-17 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 4210 | 2025.12
22 | 1-18 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71S | 11922080878 | 2025.6
23 | 1-19 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71T | 11320050399 | 2025.6
24 | 1-20 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY-800B | 18022080983 | 2025.6
25 | 1-21 | 混凝土碳化深度测量仪 | 0-8mm | / | 2025.6
26 | 1-22 | 数显式碳化深度检测仪 | TH-1 | / | 2025.6
27 | 1-23 | 公路工程检测器 | JZC-G2型 | / | 2025.6
28 | 1-24-1 | 建筑工程检测器 | JZC-2型 | / | 2025.6
29 | 1-24-2 | 建筑工程检测器 | JZC-D | / | 2025.6
30 | 1-25 | 塞尺 | 15mm | / | 2025.6
31 | 1-26 | 坡度尺 | 0-280° | / | 2025.6
32 | 1-27 | 游标卡尺 | 0-150mm | / | 2025.6
33 | 1-28 | 纤维卷尺 | J1003 | / | 2025.6
34 | 1-29 | 钢卷尺 | 30m | / | 2025.6
35 | 1-30 | 钢卷尺 | 5m | / | 2025.6
36 | 1-31-1 | 钢直尺 | 0-30cm | / | 2025.6
37 | 1-31-2 | 钢直尺 | 0-30cm | / | 2025.6
38 | 1-31-3 | 钢直尺 | 0-50cm | / | 2025.6
39 | 1-31-4 | 钢直尺 | 0-50cm | / | 2025.6
40 | 1-31-5 | 钢直尺 | 0-60cm | / | 2025.6
41 | 1-31-6 | 钢直尺 | 0-60cm | / | 2025.6
42 | 1-32 | 百分表 | 0-10mm | / | 2025.6
43 | 1-33 | 大量程百分表 | 0-50mm | / | 2025.6
44 | 1-34 | 灌砂筒试验仪 | FJ150 | / | 2025.6
45 | 1-35 | 灌砂法密度试验仪国标 | GRY-Ⅱ | / | 2025.6
46 | 1-36-1 | 路面弯沉仪 | 5.4米 | 220927 | 2025.6
47 | 1-36-2 | 路面弯沉仪 | 5.4米 | 220928 | 2025.6
48 | 1-37 | 标准刚砧 | 6216 | 2809 | 2025.6
49 | 1-38 | 静力载荷测试仪 | JCQ | 200767 | 2025.6
50 | 1-39-1 | 液压千斤顶 | QF-100-20 | 21070902 | 2025.6
51 | 1-39-2 | 液压千斤顶 | QF-200-20 | 21070901 | 2025.6
52 | 1-39-3 | 千斤顶 | QF320T-20B | 221212 | 2025.6
53 | 1-40 | 无线锚杆质量检测仪 | SET-PWB-01 | DI/TM2020-B01 | 2025.6
54 | 1-41 | 锚杆拉力计 | ZY-50 | 20822 | 2025.6
55 | 1-42 | 标准贯入仪 | QZL(63.5kg) | / | 2025.6
56 | 1-43 | 轻型动力触探仪 | 10kg | / | 2025.6
57 | 1-44-1~9 | 环刀 | 100cm3 | / | 2025.6
58 | 1-45-1~9 | 环刀 | 200cm3 | / | 2025.6
59 | 1-50 | 数显高强回弹仪 | ZC450-U | / | 2025.6
60 | 1-51 | 非金属超声检测仪 | GTJ-U910 | / | 2025.6
61 | 2-1 | 电热恒温干燥箱 | 101-2s | 190482 | 2025.6
62 | 2-2-1 | 磨口玻璃试剂瓶 | 1000ml | / | 2025.6
63 | 2-2-2 | 磨口玻璃试剂瓶 | 1000ml | / | 2025.6
64 | 2-3 | 针片状规准仪 | 2.8~13.8mm/17.1~82.8mm | / | 2025.6
65 | 2-4 | 饱和面干试模 | / | / | 2025.6
66 | 2-5 | 温度计 | 0~300℃ | / | 2025.6
67 | 2-6 | 指针式温湿度表 | TH101B | / | 2025.6
68 | 2-7 | 工作用玻璃液体温度计 | -30~100℃ | / | 2025.6
69 | 2-8 | 水利针片状规准仪 | 3~14.3mm/18~85.8mm | 20 | 2025.6
70 | 2-9 | 粗集料压碎仪 | Φ150*125mm | / | 2025.6
71 | 2-10 | 电子天平 | MP51001J | SHP021020010161 | 2025.6
72 | 2-11 | 电子天平 | TC100K | 361020040163 | 2025.6
73 | 2-12 | 电子天平 | T1000Y | 131020080071 | 2025.6
74 | 2-13 | 电子天平 | JY202 | 264174 | 2025.6
75 | 2-14-1 | 漏斗（小） | / | / | 2025.6
76 | 2-14-2 | 漏斗（大） | / | / | 2025.6
77 | 2-17 | 集料坚固性试验仪 | JGY-4 | 2104121 | 2025.6
78 | 2-18 | 集料软弱颗粒试验仪 | CH-0320B | GJ20070313 | 2025.6
79 | 2-19 | 密度计 | 1.1~1.2 | / | 2025.6
80 | 2-21 | 三维顶击式振筛机 | SZS | / | 2025.6
81 | 2-22 | 超逊径筛 | 175mm、140mm、120mm、93mm、67mm、47mm、33mm、23mm、17mm、4mm | / | 2025.6
82 | 2-23 | 水利标准砂石筛 | 10mm、5mm、2.5mm、1.25mm、0.63mm、0.315mm、0.16mm | / | 2025.6
83 | 2-24 | 水利标准石子筛 | 80mm、60mm、40mm、30mm、20mm、10mm、5mm | / | 2025.6
84 | 2-25 | 新标准方孔石子筛 | 90mm、75mm、63mm、53mm、37.5mm、31.5mm、26.5mm、19mm、16mm、13.2mm、9.5mm、4.75mm、2.36mm | / | 2025.6
85 | 2-26 | 新标准方孔砂石筛 | 9.5mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm、0.075mm | / | 2025.6
86 | 2-27 | 温度计 | 0~50℃/0.1℃ | 4769 | 2025.6
87 | 2-28-1 | 烧杯 | 500ml | / | 2025.6
88 | 2-28-1 | 烧杯 | 500ml | / | 2025.6
89 | 2-29 | 碱骨料试验箱 | JKS | / | 2025.6
90 | 2-30 | 比长仪 | JH-320 | / | 2025.6
91 | 2-31 | 比长仪 | BC-300 | / | 2025.6
92 | 2-32 | 砂浆棒试模及侧头 | 25*25*280 | / | 2025.6
93 | 2-33 | 砂浆棒试模及侧头 | 75*75*275 | / | 2025.6
94 | 2-34 | 亚甲蓝试验装置 | XJB-3 | / | 2025.6
95 | 3-1 | 粗粒土垂直渗透变形仪 | LBT-1 | HDA01A200753 | 2025.6
96 | 3-2 | 应变控制式直剪仪 | ZJ-4A | HAS03A200751 | 2025.6
97 | 3-3 | 粗粒土垂直渗透仪 | / | 1206 | 2025.6
98 | 3-4 | 渗透仪 | TST-55 | 20200703 | 2025.6
99 | 3-5 | 可调式电砂浴 | DK-1.5 | 489 | 2025.6
100 | 3-6 | 土壤密度计 | TM-85 | 802 | 2025.6
101 | 3-7 | 手动相对密度仪 | XD-1 | 202029 | 2025.6
102 | 3-8 | 渗透仪 | TST-70 | 1206 | 2025.6
103 | 3-9 | 土壤自由膨胀率测定仪 | PZL-1 | 20070 | 2025.6
104 | 3-10 | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | 191251 | 2025.6
105 | 3-11 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | / | 2025.6
106 | 3-13 | 电子万用炉 | / | / | 2025.6
107 | 3-14 | 虹吸筒 | / | / | 2025.6
108 | 3-18 | 电子天平 | JE1002 | 323020040076 | 2025.6
109 | 3-22 | 电子天平 | TJ30K | 513020030041 | 2025.6
110 | 3-23 | 电子天平 | JY202 | 264175 | 2025.6
111 | 3-25 | 电子天平 | TC100K | / | 2025.6
112 | 3-26 | 数显标准电动击实仪 | DJS-1 | 13 | 2025.6
113 | 3-27 | 多功能电动击实仪 | LDJ-Ⅲ | 220937 | 2025.6
114 | 3-28 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 20604 | 2025.6
115 | 3-30 | 土壤筛 | 60mm、40mm、20mm、10mm、5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm | / | 2025.6
116 | 3-31 | 温度计 | 0-300℃ | / | 2025.6
117 | 3-32 | 指针式温湿度表 | TH101B | / | 2025.6
118 | 4-1 | 数显自动混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 20A2712 | 2025.6
119 | 4-2 | 数显自动混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 20A2713 | 2025.6
120 | 4-3 | 动弹性模量测定仪 | DT-20 | 20A281 | 2025.6
121 | 4-4 | 混凝土快速冻融试验机 | KDR-V5B | 20072202 | 2025.6
122 | 4-5 | 指针式温湿度表 | ZW2080B | / | 2025.6
123 | 5-1 | 混凝土标准养护室控制仪 | HWS-SW50 | 706 | 2025.6
124 | 5-1 | 混凝土标准养护室控制仪 | HWS-SW50 | 706 | 2025.6
125 | 6-1 | 混凝土搅拌机 | SJD-60 | 2086 | 2025.6
126 | 6-2 | 砂浆搅拌机 | SJD-15L | 190915 | 2025.6
127 | 6-3 | 混凝土振动台 | 1m×1m | / | 2025.6
128 | 6-4 | 混凝土含气量测定仪 | LA-0316 | / | 2025.6
129 | 6-5 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000 | 19709 | 2025.6
130 | 6-6 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 200520 | 2025.6
131 | 6-8 | 指针式温湿度表 | TH101B |  | 2025.6
132 | 6-9 | 容量筒 | 1-80L | / | 2025.6
133 | 6-10 | 量筒 | 1000ml | / | 2025.6
134 | 6-11 | 电子天平 | TC30KA | 323020040021 | 2025.6
135 | 6-12 | 电子天平 | TC100K | 361020040027 | 2025.6
136 | 6-13 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 315 | 2025.6
137 | 6-14 | 数显砼维勃稠度仪 | LDVBR-2 | 318 | 2025.6
138 | 6-15 | 岩石煮沸水浴 | JLD-8630 | 220841 | 2025.6
139 | 6-17 | 砂浆抗渗仪 | SS-15 | 2022988 | 2025.6
140 | 6-23 | 砖用卡尺 | ZK-1 | / | 2025.6
141 | 6-24 | 砌墙砖搅拌机 | QJ-20 | 20901 | 2025.6
142 | 6-25 | 砌墙砖磁力震动台 | QJ-1 | / | 2025.6
143 | 7-1 | 微机控制电液伺服压力试验机 | YAW-2000 | 2020024 | 2025.6
144 | 7-2 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000 | 2020023 | 2025.6
145 | 7-3 | 微机控制电液伺服钢绞线万能试验机 | WAW-600 | 2020022 | 2025.6
146 | 7-4 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-300 | 2020021 | 2025.6
147 | 7-5 | 微机电子万能试验机传感器 | Y19053636 (500kg) | / | 2025.6
148 | 7-6 | 正反向弯曲试验机 | WH-40E | 200811 | 2025.6
149 | 7-7 | 手动反复弯曲试验机 | WS-8 | 200805 | 2025.6
150 | 7-8 | 钢筋标距仪 | BJ5-10 | 2041405 | 2025.6
151 | 7-9 | 静态应变测试仪 | DH3818Y | / | 2025.6
152 | 7-10 | 电子天平 | TJ15K | 511520060070 | 2025.6
153 | 7-11 | 岩石弹性模量测定仪 | TM-4 | / | 2025.6
154 | 7-12-1 | 指针式温湿度表 | TH101B | / | 2025.6
155 | 7-12-2 | 指针式温湿度表 | TH101B | / | 2025.6
156 | 7-13 | 钢直尺 | 0~1000mm | / | 2025.6
157 | 7-14-1 | 钢直尺 | 0~300mm | / | 2025.6
158 | 7-14-2 | 钢直尺 | 0~300mm | / | 2025.6
159 | 7-15 | 游标卡尺 | 0~300mm | / | 2025.6
160 | 7-16 | 数显卡尺 | 0~300mm | / | 2025.6
161 | 7-17 | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | / | 2025.6
162 | 7-18 | 数显角度尺 | SYJDC200 | / | 2025.6
163 | 7-19 | 微机电子万能试验机传感器 | YZC-516(50kg) | / | 2025.6
164 | 7-20-1 | 直线位移传感器 | 5G105 | C221006293 | 2025.6
165 | 7-20-2 | 直线位移传感器 | 5G105 | C221006294 | 2025.6
166 | 8-1 | pH计 | PHS-3E型 | / | 2025.6
167 | 8-2 | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4A | / | 2025.6
168 | 8-3 | 液体比重天平 | PZ-P-5 | / | 2025.6
169 | 8-4 | 电热板 | DB-XAB | / | 2025.6
170 | 8-13 | 酸式滴定管 | 50ml | / | 2025.6
171 | 8-15 | 碱式滴定管 | 1PZ-D/50ml | / | 2025.6
172 | 8-20 | 指针式温湿度表 | ZW2080B | / | 2025.6
173 | 9-1 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 123 | 2025.6
174 | 9-2 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150 | / | 2025.6
175 | 9-3 | 水泥胶砂振实台 | ZS20 | 220929 | 2025.6
176 | 9-4 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | / | 2025.6
177 | 9-5 | 电子天平 | JE1001 | 311289 | 2025.6
178 | 9-6 | 电子天平 | JY202 | 264178 | 2025.6
179 | 9-7 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 0-70mm | / | 2025.6
180 | 9-8 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ20 | 220930 | 2025.6
181 | 9-9 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 346 | 2025.6
182 | 9-10 | 水泥胶砂强度模具 | 40×40×160mm | / | 2025.6
183 | 9-14 | 雷氏夹 | 30*30mm | / | 2025.6
184 | 9-15 | 水泥筛 | 0.9mm | / | 2025.6
185 | 9-16 | 低温恒温槽 | DWCX-0506 | 200501 | 2025.6
186 | 9-17 | 恒温水养护箱 | HBY-30型 | 20510 | 2025.6
187 | 9-18 | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40b | 200726 | 2025.6
188 | 9-19 | 水泥抗折抗压一体机 | YAW-300D | Y200806 | 2025.6
189 | 9-20-1 | 水泥标准负压筛（45μm） | FSY-150 | / | 2025.6
190 | 9-20-2 | 水泥标准负压筛（45μm） | FSY-150 | / | 2025.6
191 | 9-20-3 | 水泥标准负压筛（80μm） | FSY-150 | / | 2025.6
192 | 9-21 | 钢直尺 | 0-300mm | / | 2025.6
193 | 9-22 | 指针式温湿度表 | ZW2080B | / | 2025.6
194 | 9-23 | 电子天平 | / | / | 2025.6
195 | 10-1 | 高温电阻炉 | SX-4-10箱式 | 200740 | 2025.6
196 | 10-2 | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | 200119 | 2025.6
197 | 10-3 | 沸煮箱 | FZ-31A | 200728 | 2025.6
198 | 10-4 | 火焰光度计 | FP640 | 60222060722069000 | 2025.6
199 | 10-5 | 烘箱专用温度计 | （0～360）℃ | / | 2025.6
200 | 10-6 | 指针式温湿度表 | ZW2080B | / | 2025.6
201 | 12-1 | 直流高压发生器 | ZGF-400KV/5MA | 2022010090018 | 2025.6
202 | 12-2 | 互感器综合特性测试仪 | HGY | 202210090013 | 2025.6
203 | 12-3 | 继电保护测试仪 | JCJDS-330B | 20220100918 | 2025.6
204 | 12-4 | 相位测试仪 | SMG2000C | 81220901443 | 2025.6
205 | 12-5 | 三相电能质量分析仪 | JCDNY | 202201009008 | 2025.6
206 | 12-6 | 交流耐压测试仪 | YDQ-5KVA/50KV | 202220100916 | 2025.6
207 | 12-7 | 声级计 | AWA5636-1 | 378762 | 2025.6
208 | 12-8 | 测振仪 | VM-63A | 22092802 | 2025.6
209 | 12-9 | 非接触式红外测温仪 | FLUKE566-2 | / | 2025.6
210 | 12-10 | 数字钳形表 | UT209A | / | 2025.6
211 | 12-11-1 | 数字万用表 | 890D | / | 2025.6
212 | 12-11-2 | 数字万用表 | 890D | / | 2025.6
213 | 12-12-1 | 数显温湿度表 | A12T | / | 2025.6
214 | 12-12-2 | 数显温湿度表 | A12T | / | 2025.6
215 | 12-13-1 | 接地电阻测试仪 | JC2571 | 2210015 | 2025.6
216 | 12-13-2 | 接地电阻测试仪 | JC2571 | 2210016 | 2025.6
217 | 12-14-1 | 直流电阻测试仪 | JCZGA-5A | / | 2025.6
218 | 12-14-2 | 直流电阻测试仪 | JCZGA-5A | / | 2025.6
219 | 12-15-1 | 绝缘电阻测试仪 | JC2671B | 221004 | 2025.6
220 | 12-15-2 | 绝缘电阻测试仪 | JC2671B | 221005 | 2025.6
221 | 12-16 | 智能变比测试仪 | JCBD | 202210822 | 2025.6
222 | 12-17 | 高压开关动作特性测试仪 | GKC-12F | 202210821 | 2025.6
223 | 12-18 | 回路电阻测试仪 | JCHLY-100A | / | 2025.6
224 | 12-19-1 | 便携式流速测算仪 | LS300A | / | 2025.6
225 | 12-19-2 | 便携式流速测算仪 | LS300A | / | 2025.6
226 | 12-20 | 便携式超声波流量计 | TDS-100H | / | 2025.6
227 | 12-21 | 非接触式手持数字转速表 | HY-441LP | 2201002 | 2025.6
228 | 12-22 | 框式水平仪 | SK2000-0.02Tb | / | 2025.6
229 | 12-23-1 | 内径千分尺 | 50-600mm | AN193909 | 2025.6
230 | 12-23-2 | 内径千分尺 | 50-600mm | AN210132 | 2025.6
231 | 12-24 | 鸭嘴游标卡尺 | 0-200mm | S2207120034 | 2025.6
232 | 12-25 | 游标卡尺 | 0-300mm | 211123439 | 2025.6
233 | 12-26 | 数显深度尺 | 0-300mm | S2209060113 | 2025.6
234 | 12-27 | 数字高压表 | FRC-50KV | / | 2025.6
235 | 12-28 | 水位尺/水位计 | CJY100 |  | 2025.6
236 | 12-29 | 磁粉探伤仪 | YSMT601A | / | 2025.6
237 | 12-30 | 钢丝绳探伤仪 | YSTGS60 | 2022-A095 | 2025.6
238 | 12-31 | 数显拉开法附着力测试仪 | YQ-M | 20220953 | 2025.6
239 | 12-32 | 表面粗糙度仪 | YST914 | 22011702 | 2025.6
240 | 12-33 | 里氏硬度计 | LHL600 | A2209280003 | 2025.6
241 | 12-34-1 | 覆层测厚仪 | LT100-3 | 22070106 | 2025.6
242 | 12-34-2 | 覆层测厚仪 | LT100-3 | 22090901 | 2025.6
243 | 12-35-1 | 超声波探伤仪 | SF710 | U20718 | 2025.6
244 | 12-35-2 | 超声波探伤仪 | SF710 | U20667 | 2025.6
245 | 12-37 | 焊接检验尺 | HJC40 | 22080842 | 2025.6
246 | 12-38 | 焊接检验尺 | HJC60 | 22070431 | 2025.6
247 | 12-39 | 真空表 | -0.1~0MPa | 22-04132135 | 2025.6
248 | 12-40 | 压力表 | 0~6MPa | VH180804152 | 2025.6
249 | 12-41-1 | 百分表 | 0-10mm | BU097959 | 2025.6
250 | 12-41-2 | 百分表 | 0-10mm | BV098074 | 2025.6
251 | 12-41-3 | 百分表 | 0-10mm | BV098104 | 2025.6
252 | 12-41-4 | 百分表 | 0-10mm | BF098821 | 2025.6
253 | 12-42 | 压力真空表 | -0.1~0.9MPa | / | 2025.6
254 | 12-43-1 | 片状塞尺 | 0.02-1.00mm*17 | / | 2025.6
255 | 12-43-2 | 片状塞尺 | 0.02-1.00mm*17 | / | 2025.6
256 | 12-44 | 片状塞尺 | 0.05-1.00mm*14 | / | 2025.6
257 | 12-45 | 卷尺 | 7.5m | / | 2025.6
258 | 12-46 | 卷尺 | 5m | / | 2025.6
259 | 12-47 | 漆膜划格器 | QFH | / | 2025.6
260 | 12-48 | 精密压力表 | YB-150A | YJ05311213 | 2025.6
261 | 12-49 | 精密压力表 | YB-150A | EE03047139 | 2025.6
262 | 12-50-1 | 粗糙度比较样块 | SP125-G | 16013 | 2025.6
263 | 12-50-2 | 粗糙度比较样块 | SP125-S | 24359 | 2025.6
264 | 12-51-1 | 探伤仪标准试块 | DZ-I | 73325 | 2025.6
265 | 12-51-2 | 探伤仪标准试块 | DB-P Z20-2 | 1092068 | 2025.6
266 | 12-51-3 | 探伤仪标准试块 | CSK-IA | 70116 | 2025.6
267 | 12-51-4 | 探伤仪标准试块 | RB-1 | 52549 | 2025.6
268 | 12-51-5 | 探伤仪标准试块 | RB-2 | 69000 | 2025.6
269 | 12-51-6 | 探伤仪标准试块 | CBI | 1111607 | 2025.6
270 | 12-51-7 | 探伤仪标准试块 | CBII | 1111609 | 2025.6
271 | 12-51-8 | 探伤仪标准试块 | CSI | 1111606 | 2025.6
272 | 12-51-9 | 探伤仪标准试块 | CSK-IIA-1 | 800139 | 2025.6
273 | 12-51-10 | 探伤仪标准试块 | CSK-IIA-2 | 12214 | 2025.6
274 | 12-51-11 | 探伤仪标准试块 | CSK-IIA-3 | 80682 | 2025.6
275 | 12-52-1 | 探伤仪提升力试块 | 45N | 82108 | 2025.6
276 | 12-52-2 | 探伤仪提升力试块 | 118N | 72383 | 2025.6
277 | 12-53 | 细杆数显深度尺 | 0-20mm | M070851 | 2025.6
278 | 12-54 | 片状塞尺 | 0.04-1.0（25片） | / | 2025.6
279 | 12-55 | 片状塞尺 | 0.05-1.0（14片） | / | 2025.6
280 | 12-57 | 磁粉探伤检测A1 灵敏度试片 | A1型 | / | 2025.6
281 | 12-58 | 覆层测厚仪标准厚度片 | 50.6、124、246、484、991 | / | 2025.6
282 | 12-59 | 表面粗糙度仪标准试片 | / | / | 2025.6
283 | 12-60 | 钻石牌标准硬度块 |  | / | 2025.6
284 | 12-61 | 表面粗糙度比较样块 | 铸造钢铁砂型 | / | 2025.6
285 | 12-62 | 表面粗糙度比较样块 | 研磨 | / | 2025.6
286 | 12-63 | 表面粗糙度比较样块 | 平铣 | / | 2025.6
287 | 12-64 | B3型渗透试片 | B3 | / | 2025.6
288 | 12-65 | 电压互感器 | JDZ10-10 | 24108911 | 2025.6
289 | 12-66-1 | 精密压力表 | YB-150A | 202501008136 | 2025.6
290 | 12-66-2 | 精密压力表 | YB-150A | 202501008139 | 2025.6
291 | 12-67 | 电压互感器 | JDZX19-35W | 2401069 | 2025.6
292 | 12-68 | 超声波测厚仪 | JY-CH | / | 2025.6
293 | 13-1 | 沥青针入度测定仪 | LDZR-V1 | 22100729 | 2025.6
294 | 13-2 | 沥青软化点测定仪 | SYD-2806 | 221071 | 2025.6
295 | 13-3 | 电脑低温沥青延伸度试验仪 | LDY-1500 | 217848 | 2025.6
296 | 13-4 | 沥青筛 | 0.3-0.5mm、0.6mm、2.5mm | / | 2025.6
297 | 13-5 | 比重瓶 | / | / | 2025.6
298 | 13-6 | 高低温循环水浴 | LDHW-30 | 220966 | 2025.6
299 | 13-7 | 指针式温湿度表 | TH101B | / | 2025.6
300 | 14-4 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100 | 2020025 | 2025.6
301 | 14-5 | 土工布调试箱 | LDB-Ⅲ | 221009 | 2025.6
302 | 14-6 | 大变形引伸计 | 800XL | / | 2025.6
303 | 14-7 | 指针式温湿度表 | TH101B | / | 2025.6
304 | 14-8 | 邵氏硬度计 | LX-A | / | 2025.6
305 | 14-9 | 微机电子万能试验机传感器 | YZC-516 | / | 2025.6
306 | 14-10 | 测厚仪 | HD-10 | 505 | 2025.6
307 | 14-11 | 路面材料强度试验仪 | JA-127A | 240527 | 2025.6
308 | 14-12 | 热空气老化试验箱 | RLH-401 | / | 2025.6
309 | 14-13 | 橡胶压缩永久变形装置 | / | / | 2025.6
310 | 14-14 | 泡沫板夹具 | 1型152*13 | / | 2025.6
311 | 15-1 | 电子天平 | JJ223BC | W142320060491 | 2025.6
312 | 15-2 | 电子天平 | JJ224BC | W142420055046 | 2025.6
313 | 15-3 | 全自动比表面积仪 | FBT-9 | / | 2025.6
314 | 15-4 | 土工布测厚仪 | YT060 | HBM01A200752 | 2025.6
315 | 15-5 | 指针式温湿度表 | ZW2080B | / | 2025.6
316 | 15-6 | 指针式温湿度表 | ZW2080B | / | 2025.6
317 | 17-1 | 指针式温湿度表 | ZW2080B | / | 2025.6
合计：